## 월간회의록
월간 회의록 | [5 empty] | 완료
미결
| No. | 논의 사항 | 해결 방법 | 담당자 | 상세 내용
2020년
6월 | 1 | NDE Room | 09/01부터 사용 가능 | 안경희 | 완료
| 2 | 위험성 평가 | 서류 전달 완료, 사진 전달 예정 감사 대기중 (안전모 구매 진행 중) | 안경희 | 완료 (이수증 접수 완료)
| 3 | 소방 훈련 | HOLD (코로나 19로 인함) | 안경희
7월 | 1 | 코로나 19 예방 메일 재공지 |  | 하주현 | 완료
| 2 | 50t 크레인 주행 시 흔들림 및 소음 발생 | Motor A/S 예정 | 김권호 | 완료
| 3 | 50t 크레인 주행 전, 작업자의 호루라기 미소지 | 주행 전, 호루라기 소리가 발생하도록 사이렌 장착
주행 전, 크레인 주변의 물체 유무 판단하는 센서 장착
| 4 | 공장 출입구 앞 표지판 파손으로 대형화물차 간의 사고 발생 빈번. | 기존 형상물 제거 후 센서 (알람) 장착 | 안희종 | 완료 (센서 미적용)
| 5 | 2 분기 인터넷 안전 교육 미수료자 | 수료 재촉 및 재공지 | 하주현 | 완료
8월 | 1 | 코로나 관련 메일 공유 |  | 하주현 | 완료
| 2 | 안전화 & 안전모 착용 (작업복 단추, 자크 단속) 메일 공지 |  | 하주현 | 완료
|  | 50T 크레인 작업 반경 내에서도 작업복 착용 |  |  | 완료
| 3 | 성희롱 예방 교육 미디어 자료 & 확인증 (생산팀) | 9월 7일 (오전 7시) 교육 예정 / 9월 4일까지 자료 준비 | 하주현 | 완료
9월 | 1 | 외부 교육 내역 (온라인/오프라인) | 교육 일정 및 장소 파악 및 보고 | 하주현 | 수강 취소
| 2 | 9월 중 발생한 소방 점검 관련 지적 사항 | 개선 방안 수립 및 해결 (Target Date : 10월 17일 내) | 박창원 | 제출 완료
| 3 | 안전모 구매 | 진행 중 | 안경희 | 구매완료 / 2020.12.24 입고 예정
| 4 | 명절 중 코로나19 대책 방안 (질병관리본부) 공유 | 메일 (하주현) 및 문자 (송다영) 공유 | 하주현 | 완료
10 월 | 1 | 사업장 사고위험정보 조사표 | 작성 후 오은별 대리 전달 | 안경희 | 완료
| 2 | 안전 교육 수료 확인 | 사무동 작업자 교육 수료 확인 (현장 작업자 교육 이행 완료) | 하주현 | 20/12/24 기준, 미응시자 10명 (성희롱 예방교육 2명, 산업안전보건교육 : 8명)
11월 | 1 | Skid 하부 작업용 Support 제작 | 자재 준비 : 12월 4일 입고 예정, 작업 완료 : 12월 8일 완료 예정 | 안희종 | 작업 완료 / 지게차 앞 위치됨.
| 2 | 고소작업 시 안전 고리 착용 필수 | Daily Check 담당자 포함 | 안희종 | ENG.TEAM 메일 공유 / 하주현
| 3 | 동절기 전열기구 관리 미흡하여 담당자 지정 필요 예) 퇴근 시 전원을 끄지 않은 경우가 있음. | 소방실 : 박창원 사무동 전열기 : 하주현 ICK : 목정윤 공장동 사무실 : 신상균 현장 : 임영규, 김두수 | - | 동절기 전열기 관리 철저 기타 개인용 전열기구 가급적 사용하지 말 것 전열기 작동 기준 배포 : 2월 1일 이내
| 4 | 코로나 급증에 따른 정부의 2단계 수칙 확인 및 공유 | 메일 (하주현) 및 문자 (송다영) 공유 | 하주현 | Target Date : 11월 27일
| 5 | 소화기 종류 단일화 → 사용 용도 확인 필요 | 소화기 용도 확인 및 구매 필요 | 하주현 | 교육 완료 (21/02/02)
| 6 | 동절기 소방 배관 동파 예방 | 금일 조치 예정 | 김권호 | Target Date : 11월 27일
| 7 | 퇴근 시 가스 배관 단속 (잠금) 미흡 | 잠금 확인 및 사내 가스 배관 Leak Test 시행 (PSV 포함) | 안경희 | 지속적으로 관리 필요
12월 | 1 | PP5-PK5701 Beam Lifting 추락 건 발생 (중량물 도장 훼손 방지를 위해 로프 사용으로 발생) | Beam Clamp은 도장 훼손 가능성이 있으므로, 와이어 로프 구매 후 사용 | 생산팀 | 구매 완료
| 2 | PP5 냉동기 분해 시 Base 손상 (Lifting Lug 위치와 Base 무게중심 불일치) | 1) H Type Spread Bar 사용 2) 중량물 무게 중심에 대해 설계측 재검증 필요 (정영철 수석 - H type Spread Bar 설계 / 발주 요청) | 생산팀 정영철 | 완료
| 3 | Structurer Lifting 작업 시 바닥면 미끌림으로 인해 중량물 손상 발생 가능성 있음 | 구체적인 개선 방안 계획 수립 필요 (1월 생산팀 소통 회의 시 논의) | 생산팀 | 4월 생산팀 소통회의 시 (4월 5일) 논의 예정 교육 진행 완료 / 협의 완료
| 4 | 고소 작업 시 안전 벨트 미착용이 다분함 | 1) 안전 지적 관리 감독(안경희) (다만, Handle 설치 시에는 벨트 착용하지 않아도 됨.) 2) 생산팀, Daily Check 담당자 (Hand Rail 작업 전 착용 , 1월달에서 안전 관련 규정 계획 수립) 3) 작업 순서 변경 (Base 입고 후 Hand Rail 먼저 설치) 4) 고소 작업 걸이 (Beam Clamp 등) 은 1월달 추후 논의 5) 고소 작업 안전성 관련 위험성 평가 항목 추가 | 안경희 | 3월 내 위험성 평가 항목 추가 및 진행 * 고소 작업 건 * 그라인더 작업 건
| 5 | 안전모 항시 착용 |  | 생산팀 | 진행 중
2021년
1월 | 1 | 강풍주의보 대비 | 퇴근 전 크레인 고정 | 생산팀
| 2 | 그라인더 작업 유의사항 | 기준 사항 (바이스 이용) 설립 및 교육 시행 위험성 평가 항목 추가 | 생산팀 | 교육 완료 / 3월달에 위험성 평가 항목 추가
2월 | 1 | 외주업체 작업 전 안전교육 실시 |  | 안경희 | 진행 중
| 2 | 콘센트 보호구 | 외기에 노출되어 있어 수분 접촉 등 위험성 존재 | 안경희 | 2구 콘센트 사용 금지 / 콘센트 보호구 구매 예정 * 구매 사이트 : http://www.myoungjiele.co.kr/sub-ms.php?pr_idx=1200&category=001012 21/10/29 : 추후 구매
| 3 | 고소 작업차 구입 (작업 높이 6m) |  | 김권호
3월 | 1 | 산업재해 발생에 대한 규정안 미비 | 산재처리 Process 공유 | 하주현 | 완료 (21/03/24)
| 2 | 기 사용중인 사다리의 안전성 부족 | 기존 사다리 폐기 및 안전 사다리 구매 | 박창원 | 구매 사양 승인 후 (안경희 공장장) 발주 진행 예정 / 기존 사다리 폐기완료
| 3 | 위험성 및 유독성 잉여 자재 처분 필요 (알코올 : 200Liter (Drum) 2 EA, 20 Liteer (말통) 5개 및 페인트 etc) | 구매업체 회수 방법 문의 및 폐기 | 김권호 | 폐기처리 완료
| 4 | 코로나 예방 준수 | 외부인용 일반 마스크 수량 파악 & 구매 (하주현) 사무동 손소독제 관리 (하주현) 체온 측정 철저 (팀별 담당자) 상시 마스크 착용 & 환기 (팀별 담당자) | - | 04/30 (금) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 26 EA 05/27 (목) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 25 EA 06/22 (화) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 25 EA 07/30 (금) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 25 EA 09/29 (수) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 22 EA 10/29 (금) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 22 EA 11/26 (금) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 22 EA 12/27 (월) 확인사항 : 일반 마스크 10묶음 x 22 EA
4월 | 1 | 소화기 점검 담당자 지정 | 5월 말까지 송보민 대리, 이후 신규입사자 | 노종수 | 05/27 (목) 확인사항 : 6월 이후 품질팀 / 노종수 대리 Follow up
| 2 | 2020년도 건강검진 미실시자 확인 (~2021.06.30) |  | 하주현 | 완료
| 3 | 4월 14일 소방점검 | 소방관련 점검사항 확인 | 박창원 | 완료
| 4 | 기 사용중인 사다리의 안전성 부족 | 검토 중이며 추후 확인후 구매 요청 | 안경희 | 05/27 (목) 확인사항 : 기존 사다리 파기 완료 및 안전 사다리 검토 중 자체 제작 (1차 예상일 : 6월 말) 07/30 (금) : 재확인 후 구매 (규정에 맞는 제품 확인 중) 21/10/29 : 구매 완료, 사용중
| 5 | 소화기 목적에 맞게 위치선정 및 소화기 위치 표지판 확인 | 5월 말까지 점검 | 송보민 | 완료
| 6 | 공장 뒷편 가설물 감지기 센서 확인 | 위치 선정하여 재설치 | 김권호 | 완료
| 7 | 지게차 관리 | 5월 7일 까지 오일 교환 및 점검 완료예정 | 박창원 | 완료
5월 | 1 | 3 & 5톤 지게차 자격증 미소지자 운전 금지 단속 관련 관리자 지정 (1톤 트럭-김연수 대리 & 지게차 관리-박창원 사원) | 자격증 소지자 List 배포 (박창원 사원) | 안경희 | 완료
| 2 | 2분기 산업 안전 교육 | 교육 기간 : 5월 10일 ~ 6월 30일 생산팀 안전 교육 대상자 확인 | 하주현 | 완료
| 3 | 공장 내 이어폰 & 헤드셋 착용 금지 | 메일 공지 (통화 용도 외 사용 금지) | 하주현 | 완료
| 4 | 소화기 배치도 기반으로 각 소화기 마다 점검 시 사인할 것 |  | 노종수 | 완료
6월 | 1 | 안전회의 참여인원 재공지 |  | 하주현 | 완료
| 2 | 지게차 자격증 취득 | 생산팀 & 품질팀 & 구매물류팀 | - | 12월 이내 21/10/29 : 진행중
| 3 | 중대재해법 시행 관련 금년 시행 업무 | 1. 신입사원 교육 : 비사무직 채용 시 8시간 (사무직 대상 아님) 2. 안전교육 사무직 : 산업안전교육 인터넷 교육 수료 / 분기별 3시간 생산직 : TK 현장 교육 / 분기별 6시간 (매월 2시간 이상 수료 중) 애프터마켓팅팀 : 현장 교육 시 안전 교육 일지 작성 필수 / 분기별 6 시간 3. 일용직, 외주업체 대상 안전 교육 : 채용 시 8시간 4. 교육 진행자 : 오규일 대표, 안경희 공장장, 하주현 연구원 5. 안전 조직도 개편 : 안전책임자 변경 예정 (금년도 이내 완료 예정) |  | 중대재해법 규정 배포
| 4 | 위험성 평가 개선 대책 수립 | 서류 인쇄 & 보관 | 안경희 | 상시
| 5 | 2분기 산업안전교육 & 건강검진 미이수자 Follow-up |  | 하주현 | 06/30 마감
7월 | 1 | 하절기 전력 사용량 | 전력 용량 확인 | 생산팀 | 수시 확인 21/10/29 : 완료
| 2 | 5톤 지게차 유압 확인 필요 (작동 시 소음 발생) |  | 박창원 | 지게차 정기 점검 시, 확인 예정 / 추워지기 전 11월달 점검 예정
| 3 | 하절기 현장 휴식시간 변경 |  | 생산팀 | 기존 "오전 10시 / 오후 3시"에서 "오전 9시 반 / 오후 2시 반"으로 변경
8월 | 1 | 코로나 발생에 따른 대응 및 대책 | A.확진자 발생에 따른 추후 대응 1) 방역 및 역학조사 보고완료 2) 자체 확인된 밀접 접촉자 2주 자가 격리 및 접촉자 일부 자가 격리 실시 완료 3) 전직원 PCR검사 - 결과 모두 음성 B. 이후 대책 1) 자가 격리자 (2주)는 매일 오전 9시 기존 단톡방에 체온/이상 상황 보고할 것. 2) 그외 접촉자는 8/30일(월) 오전에 PCR검사 실시 및 음성 결과 시, 차주 화요일부터 출근할 것. 3) 생산팀은 금주 지방 출장/이동 금지 및 숙소에서 대기하며, 다음주 목요일 전원 PCR검사 시행 예정 4) 품질팀/Eng. team/지원팀/AM Team 모두는 다음 주 중 1회 PCR검사 추가 실시 (PCR검사는 점심 시간을 이용하고, 점심시간 외 30분의 추가 시간을 허용 한다.) 5) 자가격리자 외 재택 근무에 대해서도 각 팀이 구체적이고, 효율적으로 운영하도록 하고, 재택근무시 09:00 업무 개시보고, 18:00 업무 마무리 보고가 이루어 지도록 한다 6) 이번 사태를 교훈으로, - 전직원이 건강에 이상 징후가 있으면, 즉시 보고하고 적절한 대응을 하여 회사 전체에 영향을 미치는 일이 없도록 해야 합니다. - 질병본부에서 발표하는 개인별 방역 준수 사항을 반드시 이행하도록 하며 개인이 좀 더 철저히 관리하도록 지속적으로 공유해주세요. | TK
9월 | 1 | 안전관리조직도 | 2022년 안전관리조직 개편 | 안경희 | 10월 말 예정
| 2 | 건강검진 | 2021년 건강검진 대상자 결과 확인보고 | 하주현 | 12월 말까지 지속적으로 Follow-up (특이사항 : 김권호 부사장 - 22년으로 연기하여 대상자에서 제외됨) 대표님 - 12월 23일 예정
| 3 | 중대재해법 관련 교육 | 화성상공회의소 | 김권호 | 11월 교육 예정 (교육 대상자 3명) 12월 30일까지 중대재해법 해당 사항 메일 공유 예정 (안경희 공장장)
| 4 | 소방센서 | 지난 9월 발생한 소방센서 오작동 -분진에 강한 센서 확인요망 | 박창원 | 10/29 : Training senter 쪽 소방 센서 감지기 (5개) 오류 확인 11월 첫째주 중 교체 예정
10월 | 1 | 소방 관련 | 소방 센서 위치 도면 작성 & 비치 | 박창원 | 12월 30일까지 완료
| 2 | 안전관리자 교육 | 교육 종류 및 일자 파악 | 하주현 | 내년 상반기 교육 수료 완료 예정 관련 교육 일정은 메일 공지 예정
| 3 | 동절기 전열기구 관리 미흡하여 담당자 지정 필요 예) 퇴근 시 전원을 끄지 않은 경우가 있음. | 소방실 : 박창원 사무동 전열기 : 하주현 ICK : 목정윤 공장동 사무실 : 신상균 현장 : 임영규, 김두수 | 하주현 | 동절기 전열기 관리 철저 기타 개인용 전열기구 가급적 사용하지 말 것 메일 공지 예정
11월 | 1 | 사무동 창고 (계단밑) 전열기 관리 필요 | 사내 전열기 외 전기 기구 모두 포함 | 하주현 | 메일 공지 예정
| 2 | 수도관 계량기 동파 방지 |  | 안경희
| 3 | 21년도 건강검진 & 산업안전보건교육 확인 |  | 하주현 | 12월 31일까지 완료
| 4 | 월간 안전회의록 사인본 (Hard copy) |  | 하주현 | 21년도 11월 안전회의록부터 시행
| 5 | 사내 안전 주의 사항 확인 및 지적 필요 |  | 안전담당인원
| 6 | 기압테스트용 안전펜스 설치 확인 |  | 정명훈
12월 | 1 | 안전 관리 규정 |  | 안경희 | 22년도 1월 3일부터 공유
| 2 | 소화기 관리 | 소방서 확인 결과, 통합 Sheet로 관리 가능 | 박창원
| 3 | 사무실 환기 | 코로나 19 감염 방지를 위해 하루 3번 환기 실시 | 하주현 | 메일 공유
| 4 | 공장동 대회의실 청소 필요 |  | 정명훈
| 5 | 사무동 상비약 구비 |  | 하주현
| 6 | 안전현황게시판의 무재해기록 Daily Update 필요 |  | 오은별 | 안영운 차장 사고 기준 시행
2022년
1월 | 1 | 소방안전관리자 업무 인수인계 |  | 박창원 | 3월 중 완료 예정 : 박창원 대리 -> 임영규 그룹장 (확인자 : 안경희 공장장)
| 2 | 다이아프램 압축기 (고압) 기밀테스트 안전 사항 제안 | 현장 안전 사항 미비 | 품질팀 | 위험성 평가로 대체 (3월 중 시행 예정)
| 3 | 안전회의 안전담당인원 (그룹장) 필참 |  | 안경희
| 4 | 분기별 사내 안전 사항 제안 |  | 안전담당인원 | 제안 일정 1 분기 : 3월 안전회의 2 분기 : 6월 안전회의 3 분기 : 9월 안전회의 4 분기 : 12월 안전회의
| 5 | KF80 이상 마스크 착용 |  | 안전담당인원
| 6 | 명절 기간 중 전열기구 관리 |  | 하주현 | 이메일 / 문자 발송 화장실 히터 : 미약 소방 펌프실 : 유지 계단실 창고 히터 : 유지
2월 | 1 | 소방 펌프실 배터리 교체 필요 |  | 박창원 | 2 / 25 (금) 교체 예정
| 2 | 안전담당인원 안전사항 건의 (3월 제안 예정) | 지게차, 고소 작업, 용접 작업 시 주의사항, Sling Bend, Piping Cutting 후 2층에서 1층에서의 이동, Cutting Machine 작업 시 유의사항, 그라인더, 기밀시험 시 안전보호대책, 산소 용접 시 폭발 발생 가능성 등 | 안전담당인원
| 3 | 안전사고 시 비상 체계, 안전관리규정 등 숙지 |  | 안전담당인원
| 4 | 위험성 평가 시행 |  | 안경희
| 5 | 중량물 취급 시 해당 작업 인원 외 접근 금지 |  | 하주현 | 메일 공지 예정
| 6 | 압력 테스트용 안전 펜스 확인 | 위험성 평가 시행 (외부 컨설턴트) 전까지는 압력 체크용 카메라 설치, 체크리스트 등 추가 조치 필요 | 노종수 안경희 | 노종수 대리 - 다이아프램 압력 테스트 시 안전 담당 안경희 공장장 - 그 외 압력 테스트 시 안전 담당
3월 | 1 | 안전담당인원 안전사항 건의 | 고소작업대 안전걸이 리프트 및 지게차, 크레인 정기점검 필요 | - | 리프트, 지게차 - 외부 인원 점검 (1회 / 달) 고소작업대 안전센서 - 사내 인원 담당자 지정 (체크리스트 담당자, 안전관리자) 5월 안전회의 업데이트 사항 : 위험성 평가와 병행 준비
| 2 | 안전담당인원 안전사항 건의 | 사무동 회의실에 소음 방지용 귀마개 비치함 설치 및 관리 | 하주현 | 4월 안전회의 업데이트 사항 : 5월 6일 내 완료
| 3 | 위험성 평가 및 체크리스트 항목 업데이트 | 대표님 주관 하에 실행하며 (TK 자체 수행), 아래 항목에 대해 담당자 지정 및 항목별 체크리스트 작성 필요 위험성 평가 - 중량물 상∙하차, 기밀테스트 체크리스트 - 크레인, 지게차, 고소차, 드릴 등 | 품질팀 | 5월 안전회의 업데이트 사항 : 위험성 평가와 병행 준비
| 4 | 안전보건경영방침 작성 |  | 오규일 | 5월 안전회의 업데이트 사항 : 위험성 평가와 병행 준비
| 5 | 섭취약 비치 불가 |  | 하주현 | 송다영 사원에게 작업 내용 전달 (사내 비치된 내복약 제거)
| 6 | 안전담당인원 안전사항 건의 | 임영규, 김두수 그룹장에 대한 제안사항 접수 | 안전담당인원 | 4월 안전회의 업데이트 사항 - 원인 : 업무 로드 과다 시, 1인 작업이 불가피함. - 현상 : 특히 2m 이내의 고소작업 시, 적절한 높이의 사다리가 없어 수동 사다리를 사용하게 됨. - 해결방안 : 접이식 난간 + 높이 1m 가량의 작업대 (A형, ㄷ자 모형 등의 사다리 등) --> 우마
| 7 | 전열기구 전원 확인 | 화장실 전열기구 - 전원 코드 분리 | 안현기 김권호
| 8 | 2층 남자화장실 퇴근 시 확인 필요 |  | 하주현
| 9 | 안전교육일지 파일 교체 | 플라스틱 재질로 변경 필요 | 하주현
4월 | 1 | 소방 안전 관리자 교체 | 소방 안전 관리자 (임영규) 교체 및 관련 교육 진행 | 송다영 | 온라인 교육 및 시험 완료 (06/29 확인) 소방 안전 관리자 선임 예정 : 6월 30일 등록 예정
| 2 | 안전담당인원 신규 등록 | 안전관리감독자 (김두수) 신규 지정 및 관련 교육 진행 | 송다영 | 완료
| 3 | 용접용 가스 용기 관리 유의 (아르곤 등) | 용기 보관은 묶음 보관 필요 (개별 보관 불가) | 김두수 임영규 | 상시 관리
| 4 | 공장 빗물 누설 발생에 대해 조치 필요 | 공장동 앞쪽에 위치한 우수관에서 누수 발생하여 전기작업 시 위험성이 다분함. | 김두수 김권호 | 외부 업체 문의 6월 중 작업 예정
5월 | 1 | 안전 사다리 신규 구매 | 기존 사다리에 대한 작업 위치 높이 부적합 및 안전 펜스 누락 | 박창원 | 참조 사다리 : http://www.ladder-shop.com/m/product.html?branduid=2533676&xcode=016&mcode=002&scode=&GfDT=aWV5WQ%3D%3D 사양 : 이동식 바퀴없이, 재질은 Stainless steel로 제작 진행 방식 : 업체 견적 문의
| 2 | 안전보건관리담당자 보수 교육 | 6월 7일 교육 예정 | 하주현
| 3 | 위험성 평가 | 6월 중 완료 예정 | 오규일 | 7월 중순 경 위험성 평가 완료 예정
| 4 | 용접 작업 시 안전모 착용 필요 | 용접면과 상호 착용 가능한 안전모 유형 확인 필요 용접작업자에 대한 의견 수렴 예정 | 김두수 임영규 | 현황 (06/29) 1. 착용 무게 및 작업성을 고려하였을 때, 최적의 안전모 제품 확인 중 2. 용접사 안전모 착용 필수사항 확인 필요 7월 첫째주 안전관련 전시회 방문 후 시장조사 예정 (오규일 대표님)
| 5 | VIP 안전모 지속적인 관리 필요 | 수량 누락 및 청결 유지 미비 | 송다영 박창원 윤지민 | 보관 장소 : 사무동 1층 회의실 안전모 수량 관리 : 품질팀 주관 안전모 내 청결 유지를 위한 소모품 확인 : 송다영 사원
| 6 | 외부인 현장 출입 시 안전모 착용 준수 필요 |  | 김두수 임영규 | 외부인 출입 시 안전모 착용 지시 : 김두수, 임영규 그룹장 안전모 누락 시 사진 촬영 및 착용 지시 : 안현기 사원
6월 | 1 | 국민체조 음향 스피커 작동 필요 |  | 박창원 | 지정 시간 대 사내 스피커에 등록 필요 불가 시, 별도 스피커 구매 예정 박창원 대리 확인 필요 22년 10월 확인 건 블루투스 스피커로 대체
| 2 | 사무직 대상 운동 필요 |  | 하주현 | 별도 상세 방안은 추후 공지 예정
| 3 | 장마 기간 중 전자기기 및 제품 관리 필요 |  | 안전담당인원 | 지속적으로 관리 필요
| 4 | 기압 검사 및 압력 테스트 시, 안전 사항 유의 요망 |  | 안전담당인원 | 지속적으로 관리 필요
| 5 | 하절기 중 당 보충 필요 |  | 오규일 | 아이스크림 도소매 지점에 문의 필요 (쇼케이스 대여 등)
8월 | 1 | 안전 건의 관련 절차 수립 필요 |  | 하주현 | 절차서 작성 (하주현 선임) : 2022.09.05 (월) 절차서 검토 및 수정 : 2022.09.14(수) 절차서 배포 : 2022.09.19 (월)
| 2 | 대한산업안전협회 위험성평가 컨설팅 |  | 안경희 | 2022.08.29 : 1차 미팅 종료 2022.09 중 위험성 평가 실시 안전컨설팅 무상 지원 업체 지정 22년 9월 확인 건 - 업체 지정 완료 - 기밀시험 평가 시 위험성 평가 수행 - 체크시트 작성 예정 - 11월 4일 중 방문 예정 22년 10월 확인 건 - 12월 말 컨설팅 결과지 접수 예정 22년 12월 확인 건 - 12월 28일 접수 완료, PDF 파일 (담당자 안현기) - Excel File 접수 필요 (체크리스트 작성용) - 위험성 평가 우수 사업장 인증서 업데이트 예정
| 3 | 특수 건강검진 항목 |  | 하주현 (송다영) | 검사 항목 확인 후 공유 22년 9월 확인 건 : 10월 6일 ~ 7일 중 검사 예정
| 4 | 위험성 평가 실시 |  | 오규일 | 시행 일시 : 9월 23일 주관 : 오규일 대표 담당자 : 추후 공지
9월 | 1 | 3분기 산업안전교육 |  | 하주현
| 2 | 안전 건의 관련 절차 수립 필요 |  | 안현기 | 지급대상자 리스트 작성 & 관리 신고 접수자 리스트 (신고 내용 등 기입) 10월 포상금액 : 3만원 (CU 편의점 모바일 상품권 3천원, 10 장) 22년 10월 확인 건 수정본 접수 시, 11월 1일부터 시행 전체 메일 공유 (하주현 선임)
| 3 | 안전 제안 제도 수정본 공유 |  | 하주현 | 2022.10.28 공유
| 4 | 5월 안전사항 미진행 건 : 안전사다리 진행 상황 확인 |  | 박창원 | - 지면에서 계단 상단부까지의 높이 : 1,000 ~ 1,500 mm 11월 첫째주 중 구매 예정 (1 개) → 11월 안전사항 2번 참조
10월 | 1 | 안전 서류 통합본 제작 |  | 안현기 | - 각 담당자들 보관 서류 취합 - 통합본은 11월 말까지 제작 예정 - 작업환경측정 결과지 (박창원 담당) & 특수건강검진 결과지
| 2 | 지게차 후진 시, 접촉사고 방지 대책 필요 |  | 박창원 김두수 임영규 | - 지게차 면허증 소지자 외 운전 금지를 위해 지게차 열쇠를 별도 보관 (미운전 시, 열쇠 상시 분리) - ICK 지게차 면허증 취득 장려 (3톤 지게차 기준) - 지게차 열쇠 소지자 : 구매팀 / 박창원 (1개), 생산팀 / 김두수 or 임영규 (1개) - 지게차 후진 센서 파악 : 박창원 (접촉 거리별 소음 발생, "비켜주세요" 등) 11/25 확인사항 : ~ 12/2 (금)까지 센서 부착 예정 22년 12월 확인 건 - 후방 감지기 & 음성경보기 구매 진행 : 박창원
| 3 | 전열기구 관리 메일 공지 |  | 하주현
| 4 | 동절기 작업복 지급 |  | 김권호 안현기 | - 기존 12월에서 11월로 변경 필요 : 김권호 - 작업복 수령 리스트 작성 : 안현기 11/25 확인사항 : 11월 중 지급 예정
| 5 | 차량 진입판 |  | 박창원 | - 신규 구매 (기존 품목과 동일하고, 개수는 3배수) 11/25 확인사항 : ANCHOR 설치 작업 (안경희 공장장) 22년 12월 확인 건 - 자재 준비 완료, 필요 시 설치 예정
| 6 | 공장 YARD 물길 유도용 CHANNEL 구매 |  | 박창원 | - CHANNEL 40 X 75 mm, 5본 기준 : 45만원 11/25 확인사항 : 금일 구매 예정 22년 12월 확인 건 - 자재 준비 완료, 필요 시 설치 예정
11월 | 1 | 안전 제안 제도 공지 |  | 안현기
| 2 | 안전 인증 안전사다리 종류 파악 |  | 안전담당인원 | 22년 12월 확인 건 - 미인증 발판대용 사다리 구매 (1개, 알루미늄 재질) 견적 접수 : 안현기 구매 진행 : 김권호 23년 1월 확인 건 - 발주 완료 - 납기 일자 : 2월 15일
12월 | 1 | 소화기, 안전보호구 관련부서 변경 | 기존 품질팀 소속이였던 노종수 대리가 AMT으로 소속 변경되어 담당자 변경 필요. | - | 별도 결정 전까지 기존과 동일하게 진행
| 2 | 소방 훈련 |  | 안경희 | 23년 2월 2째주 시행 예정 (23년 2월 6일 포함된 주)
| 3 | 법정의무교육 수료 확인 |  | 하주현
| 4 | 안전 제안 제도 ICK 안전 신고 대응 부족 |  | 안현기 | 보고 대상 : 오규일 대표 보고 일자 : 매월 초
| 5 | 구매팀 지게차, 신호수 안전교육 수료 필요 |  | 안현기 구매팀 AMT 품질팀 | 23년도 1월 중 시행 예정 (내부 교육) 23년 1월 확인 건 - 대상 : 생산팀, 구매팀, AMT - 생산팀 : 1월 교육 완료 - 구매팀 : 2월 10일 오전 10시 교육 예정 - AMT (김성관 팀장) : 2월 10일 오전 10시 교육 예정 - 품질팀 (정명훈 과장) : 2월 10일 오전 10시 교육 예정
| 6 | 작업 환경 측정 (Vendor) 결과지 공유 |  | 박창원 | 23년 1월 확인 건 출력 후 안전관리록에 보관 - 안현기 사원
2023년
1월 | 1 | 소화전 앞 물건 비치 금지 |  | - | 신고자 : 신상균 팀장 안전신고 포상 예정 → 23년 2월 1일 : 지급 완료
| 2 | 안전봉 보관 위치 지정 및 관리 필요 |  | 안현기 | 지정 위치 : 공장동 내 물건 적재함 통로측 → 23년 2월 1일 : 확인 완료
| 3 | 퇴근 시, 공장동 용접기 전원 관리 |  | 박창원 | 용접기 / 장비 전원 식별용 스티커 부착 - 스티커 제작 : 박창원 대리 - 용접기용 20개, 장비용 20개 → 23년 2월 24일 : 확인 완료
| 4 | 유류 저장소 변경 |  | 박창원 안현기 | - 등유 : 겨울 시즌 내 소진 예정 - 유류보관소 지정 후 보관 (스티커 제작 및 부착 (정 : 임영규 / 부 : 안경희)) - 박창원 대리 - 유류용 MSDS 자료 보관 필요 - 안현기 사원 → 23년 2월 24일 : 확인 완료
| 5 | Support 용접 시, 운송 조건도 고려 |  | 생산팀
| 6 | 압력 검사 시 유의사항 |  | 품질팀 | 1. 압력 검사 수행 중 모든 작업 중지 (전기 작업 포함) - 생산팀 2. 압력 검사 중 퇴근 시, 경고판 설치 및 메일 공지 - 품질팀
2월 | 1 | 안전관리감독자 교육 수료 필요 |  | 안현기 임영규 김두수 | 1. 교육 종류 - 원격 교육 - 현장 교육 (2일 소요, 교재 & 시험) 2. 교육 기한 : ~3/30일까지 수료 3. 교육 대상자 : 임영규, 김두수 → 23년 4월 26일 확인 내용 1. 관리감독자 (임영규, 김두수) - 온라인 교육 (코로나) : 16시간 (교육 수료 후 시험, 작년도 재해 없을 시 8시간으로 단축 가능) - 교육 : 1회 / 1년 - 교육 접수 일정 : ~5월 31일 2. 안전관리자 보수 교육 (안현기) - 보수 교육 : 1회 / 2년
| 2 | 50인 미만 사업장 대상 중대재해처벌법 컨설팅 가능 여부 확인 |  | 안현기 | → 23년 3월 30일 : 확인
| 3 | 1분기 법정의무교육 확인 |  | 하주현 | 교육 수료 완료 시, 수료증 함께 접수 후 전달 (송다영 대리)
| 4 | 건강검진 확인증 접수 |  | 하주현 | 접수 후 전달 (안현기 사원)
| 5 | 업무별 일용직 교육 진행을 위해 사전 정보 필요 |  | 하주현 | 메일 전체공유 - 최소 하루 전 내용 공유 필요 (각 팀별 고용 요청자 / 담당자) - 안전 교육 당일 진행 (교육 담당자 : 안현기 사원) - 일용직 대상 회사 외부 주차 내용 전달 (각 팀별 고용 요청자 / 담당자)
| 6 | Yard에 주차 시, 주차라인 준수 |  | 하주현 | 메일 전체공유 (안전신고 가능)
3월 | 1 | 화성디에스병원 차량 검진 (일반검진 / 특수검진) 여부 확인 |  | 송다영 하주현 | → 23년 4월 26일 : 확인 일반검진, 특수검진, 파상풍 주사 - 차량 검진 가능 내시경 - 병원 내원 예상 일정 : 23년 7월 중
| 2 | 작업복 지급안 변경 |  | 송다영 | → 23년 4월 26일 : 확인 대상자 : 생산팀 동복 / 하복 / 춘추복 - 각 3벌
| 3 | 파상풍 예방주사 접종 제도 확인 / 대상자 |  | 송다영 하주현 | 대상자 : 생산팀, AMT 화성 디에스 병원 문의
| 4 | 응급의약품 관리 (공장동 / 사무동) |  | 안전담당인원
4월 | 1 | 관리감독자 교육 관련 내용 공유 |  | 안현기 | 대표님께 메일 송부 - 온라인 교육 수료 위주 / 교육 비용 / 8시간 교육 적용 가능 유무 등
| 2 | 소방센서 작동 오류 |  | 안경희 | - 현황 정확한 센서 위치는 파악 불가 비축적으로 반복 오작동 소방서 다수 접수 시, 소방서 점검팀 방문할 수 있음. - 결론 : 소방 전문 업체 확인 → 23년 5월 31일 - 소방서 확인 사항 : 수신기 작동 오류로 파악됨. - 수신기 전문 업체 문의 (6월 내 완료 예정) - 소방 전문 업체 연락 후 점검 실시
| 3 | 5월 연휴기간 중 전기 전원 관리 |  | 임영규 | - 소방 전원 : 유지 (ON) - 용접기 차단기 : OFF - 메인 차단기 (트레이닝센터) : 유지 (ON) - 전원 코드 : OFF - 건조기 전원 (타이머 불량) : OFF - 결론 : ON/OFF 콘센트 설치하여 관리 (설치 대상 : 건조기, Container heater, 바닥 난방, 외부 난방 등 전열기기)
5월 | 1 | 외주업체 현장 작업인원 중 안전장비 미착용 |  | 안현기 하주현 | 각 부서별 메일 공지 (안전 장비 착용 내용)
| 2 | 장마 기간 중 전자기기 및 제품 관리 필요 |  | 안전담당인원 | 지속적으로 관리 필요
6월 | 1 | 가스용기 운반용 수레의 체인 고정용 고리가 벌어짐 |  | 안현기 | 1. 용기 이동용 수레는 사용 목적에 맞게 이동 시에만 사용 2. 용기 가스 사용 시, 수레 해제 후 사용할 것 3. 기존 와셔에서 공업용 카라비너 (6개)로 대체 → 23년 7월 28일 확인 사항 이동시에만 수레 사용하는 방안으로 대체 / 카라비너 미구매
| 2 | 산업안전교육 미이수자 교육 |  | 하주현 | 완료 일자 : ~23/06/30
| 3 | 외주업체 현장 작업인원 중 안전장비 미착용 |  | 안전담당인원 | 관리 대상 : 외주업체 (계장 담당, 패킹 업체 등) 관리감독자 : 작업장 내 안전장비 미 착용시 작업 중단 사무동 안전모 사용 빈도 낮은 것 파악 후 정리 - 하주현 → 23년 7월 28일 확인 사항 현재 문서고에 보관 중 / 추후 지정장소 변경될 수 있음. 재고 수량 : 10개
| 4 | 액화 질소 & 통과 기화기 고박 대책 |  | 하주현 | 품질팀 안전 건의 및 대책 수립 요청
| 5 | 외부업체 대상 대여 안전모 교체 |  | 안전담당인원 안현기 | 공장 재고품 (신규) : 6개 공장 재고품 (중고) : 개수 파악 후 외부업체 대상 안전모로 사용 보관 : 공장동 1층 문서고에 보관 (상기 개수 파악 후 진행)
| 6 | 외부업체 대상 안전 교육 |  | 안전담당인원 | 주 단위로 교육 필수 외부업체 고용 대상자가 안전교육자(안현기)에게 안전교육 대상자 통보
7월 | 1 | 위험성 평가 재인증 |  | 안현기 | 8월 말 완료 목표 → 23년 8월 31일 확인 사항 - 진행 완료 (합격) / 인증서는 9월말 도착 예정
| 2 | 안전장비 미착용 시, 작업 중단 지시 |  | 안전관리감독자
| 3 | 하계 더위 대책 방안 검토 |  | 안전담당인원 | 노사협의회 시, 논의 필요
| 3 | SUS 작업장 출입문 표기 |  | 안현기
| 4 | SUS 작업장 더위 및 환경 개선 |  | 안경희 | 에어컨 1대, 선풍기 4대 → 23년 8월 31일 확인 사항 - 에어컨 2대, 선풍기 5대 설치 완료
| 5 | 노동안전보건우수기업 인증사업 관련 지원 물품 접수 예정 |  | 안현기 | 심장제세동기 2대 → 23년 8월 31일 확인 사항 - 1차 합격 / 2차 평가 완료 - 9월 중순 결과 발표 예정
8월 | 1 | 소방 센서 오작동 |  | 김권호 | 신규 시공안 검토 → 진행중
| 2 | 사무동 진동 확인 |  | 임영규, 하주현 | 하이드로팩 페인팅 출하 시, 진동 파악
| 3 | 사내 건강검진 일자 확인 |  | 하주현 | 송다영 대리 문의
| 4 | 안전표지판, 안전 스티커 부착 |  | 안현기 | 산업안전공단 홈페이지에서 무료 신청가능 (택배비만 결제) - 필요 내용 : 지게차 속도 제한, 안전모 등
| 5 | Air Tank KOSHA 인증서 |  | 품질팀 | KOSHA 인증서 확인 : 품질팀 정기 설치 검사 확인 : 품질팀 (신청 / 일정 등) - Air filter 대상 유무 확인 필요
9월 | 1 | ICK 인원 안전모 미착용 |  | 오규일 | ICK 전체 공지 및 공유
10월 | 1 | 안전사고 발생 가능 작업에 대한 위험성 평가 실시 |  | 안경희 | 상세 내용 : 테크 작업 중 이동 금지 조치 사항 1) 위험성 평가 실시 2) 안전사고 미발생이지만, 안전사고 후 절차 준수 → 23년 11월 30일 확인 사항 위험성 평가 서류 작성 완료, 승인 대기
| 2 | 시험성적서 합격증 보관 |  | 안현기 | 안전관리자 (안현기) 보관
| 3 | 사내 직원 퇴근 이후 외부인 출입으로 인한 이슈 발생 |  | - | 협의 필요 → 23년 11월 30일 확인 사항 보류
| 4 | 소방센서 작동 오류 |  | 안경희 | 두 업체 현장 방문 완료 후 답사 결과 레포트 (건적서) 접수 중 → 23년 11월 30일 확인 사항 공장 및 자체장고 소방센서 (누적식) 전량 교체 완료 사무동 (열감지식 소방센서) 교체 불필요
| 5 | A형 사다리 사용 자제 |  | 안경희 | - 폐기 불가 (현작 장업 시 사용할 수 있음) - 추후 교체 예정 (교체 주기 협의 필요) → 23년 11월 30일 확인 사항 최대한 낮은 높이의 A형 사다리 사용 신규제품 구매 검토 (높이 1500 mm)
11월 | 1 | 4분기 산업안전교육 |  | 하주현 | ~23년 12월 중 완료 예정
| 2 | 12t 이상 샤클 비파괴 검사 자체 수행 |  | 안경희 | PT 수행 예정 → 23년 12월 28일 확인 사항 24년부터 분기마다 시행 예정
| 3 | 공장 내 압력검사 수행 시, 압력시험 규정에 의거하여 시행할 것 |  | 하주현, 품질팀 | 메일 공유
| 4 | VIP 안전모 지속적인 관리 필요 | 수량 누락 및 청결 유지 미비 | 하주현, 품질팀 | 보관 장소 : 사무동 1층 회의실 안전모 수량 관리 : 품질팀 주관 - 대회의실 캐비닛 내 VIP 안전모 8개 유지 안전모 내 청결 유지를 위한 소모품 확인 : 송다영 대리 → 23년 12월 28일 확인 사항 구매 완료
| 5 | 안전 조끼 |  | 송다영 | 구매 담당자 : 송다영 대리 구매 개수 : 10개 → 23년 12월 28일 확인 사항 구매 완료
| 6 | 중량물 취급 시 해당 작업 인원 외 접근 금지 |  | 하주현 | 메일 공지 예정 호루라기 사용 시, 접근금지 → 23년 12월 28일 확인 사항 공유 완료
12월 | 1 | 화재경보기 연락처 수정 |  | 박창원 | 1번 : 소방서 / 2번 : 임영규 그룹장 / 3번 : 안경희 공장장
| 2 | 외주업체 작업 후, 주변환경 정리 |  | 안전담당인원 | 프로젝트 고객 포함
2024년
1월 | 1 | 중대재해법 적용 (24년 1월 27일 이후) |  | 안전담당인원 | 1. 비상대응 업무 프로세스 내용 메일 및 서버 공지 - 생산팀 공유 : 안현기 사원 - 타 부서는 각 담당자 지정 2. 고객에 한하여 인원 제한 사항 추가 3. 사내 외주 / 사내 공사 인원 관리 - 작업 계획서 접수 - 방문 인원 확인 - 안전장비 착용 : 안전화, 안전모 등 - 안전 관련 동의서 작성 : 안현기 사원 1) 내용 : 행동 반경 (흡연장 포함)제한 사항, 안전 관리 및 감독자의 지시 하에 행동한다 근무 중 핸드폰 사용 금지, 미준수 시 퇴출될 수 있음 등 2) 대상 : 러시아 일용직 (한국어/러시아어), 국내 인원 - 2024-02-29 확인사항 - 안전 관련 동의서 작성 확인
| 2 | 고소 작업용 A형 사다리 신규 구매 |  | 안경희 | 기존 물품 폐기 및 신규 구매 (3개) '- 2024-02-29 확인사항 : 3개 신규 구매 완료
| 3 | 소화기 부착 장치 점검 |  | 신상균 | - 2024-02-29 확인사항 : 조치 완료
| 4 | 24년도 소방 교육 |  | - | 24년 하절기 예상
2월 | 1 | 전열기 관리 |  | 하주현 | 메일 공지 완료
| 2 | 기압테스트 (품질팀) 관련 가스 업체에 대한 안전 제재 필요 |  | 품질팀 구매팀 | - 공병 신청 / 회수에 대한 절차서 수립 필요 (품질팀 담당) - 메일 공유 : 하주현 - 2024-03-28 확인사항 : 구매팀으로 담당자 변경
| 3 | 중대재해법 시행 관련 메일 공유 예정 |  | 안현기 | - 안전관리강화에 대해 내용 공유 - 2024-03-28 확인사항 : 재공유
3월 | 1 | 안전관리자 자격 요견 확인 |  | 안현기 | - 2024-04-25 확인사항 : 안현기 사원으로 유지
| 2 | 레이저센서 구매 (가공장 2층에 있는 대형 벤드쇼) |  | 안현기 | 4월 안전회의 전까지 완료 예정 '- 2024-04-25 확인사항 : 구매 진행 중 (박창원 대리)
| 3 | 안전통로 확보 |  | 구매팀 | 물품 입고 시, 안전통로에 배치하는 경우가 있음 '- 2024-04-25 확인사항 : 시행 중
| 4 | 외주업체 안전지도 필요 |  | 안전담당인원 | - 2024-04-25 확인사항 : 시행 중
| 5 | 1분기 법정의무교육 메일 공유 |  | 하주현 | - 2024-04-25 확인사항 : 분기별 교육은 1년 단위로 수정됨
| 6 | 소방센서 1개 미교체 |  | 김권호 | - 2024-04-25 확인사항 : 미교체, (컨테이너 상부) - 2024-06-04 확인사항 : 교체 불가
| 7 | SUS 작업장 조명 교체 공장동 조명 10개 교체 |  | 김권호 | - 2024-04-25 확인사항 : 완료
| 8 | 소방교육 8월 예정 |  | 안경희
| 9 | 호이스트 점검 일자 확인 |  | 안현기 | - 2024-04-25 확인사항 : ~5/27까지 신청 - 2024-06-04 확인사항 : 신청 완료, 6/19 점검 예정
| 10 | 방역 점검 일자 확인 |  | 하주현 (송다영) | - 2024-04-25 확인사항 : 실시중 (7월 말까지 재계약 여부 확인 필요)
4월 | 1 | 소음진동환경기술인 법정 교육 (온라인 교육) |  | 안현기 | 신청 : ~05/06 교육 : 05/07 ~ 05/13 수료 결과 : 05/15 - 2024-06-04 확인사항 : 6월 7일 교육 신청 및 온라인 교육 수료 예정 - 2024-07-25 확인사항 : 차주 중 진행 예정 (온라인교육)
| 2 | 지게차 운전자 대상 안전교육 |  | 안경희 | - 24년도 6월 중 수행 예정 (연 1회) - 2024-06-04 확인사항 : 진행 중 - 2024-07-25 확인사항 : 면허증 소지자 교육 일정 8월 5일
| 3 | 지게차 운전면허증 소지자 확인 |  | 안현기 | 운전면허증 갱신은 취득 후 5년 - 2024-07-25 확인사항 : 면허증 소지자 확인 (안현기 대리님)
| 4 | 소화기 점검 자료 전달 |  | 하주현 (신상균) | - 2024-06-04 확인사항 : 5월 소화기 점검일자 접수 후 전달 예정 - 2024-07-25 확인사항 : 완료
| 5 | 건강검진 대상자 메일 공유 |  | 하주현 | 버스 대절하여 사내에서 수행하는 것을 선호 - 2024-06-04 확인사항 : 메일 공유 (2024.06.04 예정) - 2024-07-25 확인사항 : 완료
5월 | 1 | 공장동 가스 주입관 (매니폴드) 누설 확인 필요 |  | 안경희 | 6월 이내 완료 예정 - 2024-07-25 확인사항 : 6월에 교체 완료
| 2 | 현장 방문 시, 유의사항 메일 공지 |  | 하주현 | 메일 공지 대상자 : 품질팀 담당자 데일리체크 전, 관련 방문자 주의 후 데일리체크 수행 베이스 상부 출입금지 필요 시, 유의 필요 (강조) - 2024-07-25 확인사항 : 완료
| 3 | 안전꼬깔 대체품 (안전 펜스 접이식 바리게이트) 구매 |  | 김권호 | - 2024-07-25 확인사항 : 완료
| 4 | 전기공사 외주업체 작업 후, 작업 공간 정리 필요 |  | 안전담당인원
| 5 | 자체 소방 교육 증빙자료 (사진 등) 구비 소방교육 연 1회 소방교육일지 월 1회 |  | -
7월 | 1 | 소방교육 8월 일정 확인 |  | 안경희 | - 2024-08-29 확인사항 1) 일정 : 10월 이내 완료 예정 2) 유튜브 및 소방 안전교육원 자료 활용하여, 현장 초빙 교육 대체 가능 3) 교육 횟수 : 1회 / 1년 - 2024-09-26 확인사항 : 진행 중 (10월 중순 진행 예정)
| 2 | 건강검진 대절버스 |  | 하주현 (이예린) | 9~10월 경 업체와 일정 조율 예정 - 2024-08-29 확인사항 : 10월 이내 완료 예정 - 2024-09-26 확인사항 : 10월 21일 진행 예정
| 3 | 지게차 운전자 대상 안전교육 |  | 안현기 | 시행 예정 : 8월 12일 메일 공지 - 2024-08-29 확인사항 : 완료
| 4 | Lifting Device (Bolting Type) 확인 |  | 안현기 | - 2024-08-29 확인사항 : 추가 확인 필요 (적합한 업체 확인 불가) - 2024-09-26 확인사항 : 확인 중 - 2024-11-01 확인사항 : 공간 협소로 적용 불가, 기존 방식 유지
| 5 | 소방 조직표 업데이트 & 교체 |  | 안현기 | - 2024-08-29 확인사항 : 8월 이내 완료 예정 - 2024-09-26 확인사항 : 9월 27일 한 완료 예정 (A3 사이즈로 소방담당 선임계 추가 부착) - 2024-11-01 확인사항 : 완료
8월 | 1 | 7월 미해결 건 확인
9월 | 1 | 위험성평가 사후심사 오후 2시 진행 |  |  | 안전 장비 필수 착용
| 2 | 소방 안전 지적 사항 |  | 박창원 | Training Center의 방화 센서 등 교체 필요 상세 내용은 박창원 대리 공유 - 2024-11-01 확인사항 : 완료
| 3 | 공장 내 외부 인원 방문 시, 안전관리감독자 허락 하에 방문 가능하도록 내용 공유 |  | 하주현 | 메일 공유 - 사내에서 건물 밖 이동 시, 핸드폰 사용 금지
| 4 | Yard의 크레인 레일은 주행선이 아님을 메일 공지 |  | 하주현 | 메일 공유
10월 | 1 | "외부인원 미허가 시, 작업장 출일 불가" 메일 공지 |  | 하주현 | 메일 공유
| 2 | 전열기구 담당인원 변경 메일 공지 |  | 하주현 | 메일 공유
11월 | 1 | 인터넷 교육 메일 공지 |  | 하주현 | - 2024-12-26 확인사항 : 메일 리마인드 발송 (24년 12월 26일 예정)
| 2 | 호이스트 와이어 전량 점검 |  | 안현기 | 25년 1월 중 예정 - 2024-12-26 확인사항 : 적격업체 확인 중
12월 | 1 | 무재해 달성 목표 |  | 안현기 | 목표 시간 : 15,000시간
| 2 | ICK 안전 관련 메일 송부 1. 지게차 미소지자 운전 금지 2. 차 운전, 주차 3. 회사 건물 간 이동 시 (도로 주행 시), 신호수 1명 배치 필수 4. 5t 지게차 : 운전 금지 |  | 오규일 | ICK 지게차 운전 면허증 현황 확인 : 구매팀 - 2025-1-23 확인사항 : 확인 예정
| 3 | 공장 내 방문 시, 주머니에 손을 넣거나, 뒷짐지기 등의 행동 유의 고소작업 시, 안전사고 유의 (Packing 시, CP 설치 작업 등) |  | 하주현 | 메일 발송
2025년
1월 | 1 | 비상연락망, 자위소방대 편성표, 소화기 배치도 업데이트 |  | 안현기, 품질팀 | 자위 소방대 - 안현기 비상연락망 - 품질팀 소화기 배치도 - 품질팀 - 2025-2-27 확인사항 : 품질팀 관련 업무는 3월 이내 마무리 예정 자위소방대 업데이트 완료
| 2 | 소화기 안내 표지판 신규 구매 |  | 박창원, 품질팀 | 구매 담당 : 박창원 부착 설치 담당 : 품질팀 - 2025-2-27 확인사항 : 품질팀 관련 업무는 3월 이내 마무리 예정 - 2025-03-27 확인사항 : 완료
| 3 | 소화기 신규 구매 |  | 박창원, 하주현 품질팀 | 구매 담당 : 박창원 수량 파악 및 설치 담당 : 하주현 신상균 - 2025-2-27 확인사항 : 품질팀 관련 업무는 3월 이내 마무리 예정 - 2025-03-27 확인사항 : 완료
| 4 | 소방훈련 예정 (3월) |  | 안경희 | 불량 소화기 자재 확인 후 보관 (소방 교육 시, 사용 예정) - 2025-03-27 확인사항 : 금년도 이내 예정, 교육 완료 후 사진 및 자료 보관
| 5 | 안전모 신규 구매 (10개) |  | 안현기
2월 | 1 | 25년 1분기 인터넷 교육 진행 |  | 이예린, 하주현 | 문자 공유 완료 메일 공유 예정 (by 경영지원팀 이예린 대리)
| 2 | 다이아프램 압축기 (고압) 기밀테스트 시, 안전 장비 착용 확인 |  | 안전담당인원
| 3 | 안전현수막 신규 구매 예정 |  | 안현기 | 3월 이내 보고 및 교체 - 2025-03-27 확인사항 : 4월 이내 완료 예정 - 2025-04-23 확인사항 : 4월 신규 안전 건으로 추가함
| 4 | 안전장비 미착용 외부인 출입 시, 신원 확인 |  | 안전담당인원 | 사진 촬영 및 구두로 진입금지 전달
| 5 | 전열기 담당자 업데이트 |  | 하주현 | 사무동 1층 대회의실 보일러 단계 낮추기 (담당자 : 문소희)
3월 | 1 | 산업안전공단 클린사업장 사업 (불꽃감지기) 진행 |  | 안현기 | - 2025-04-23 확인사항 : 확인 중 - 2025-05-29 확인사항 : 확인 중 (공지 안뜸)
| 2 | 화재 예방 메일 공지 - 사무동 흡연장소 담배꽁초 소화용 물 배치 |  | 하주현 | 상시 물 담궈두기
| 3 | 전열기 관리 메일 공지 |  | 하주현 | 모든 전열기 전원 off
| 4 | Yard 주차 시, 주차선 유지 |  | 하주현
| 5 | 가스실 밸브 가스켓 교체 |  | 안경희 | 목표일자 : 4월 이내 - 2025-04-23 확인사항 : 4/25 이내 완료 예정 - 2025-05-29 확인사항 : 6월 이내 완료 예정
4월 | 1 | 안전현수막 설치 예정 |  | 안현기 | 공장동 : 5개 (안전 4개, 품질 1개) 2공장 : 2개 (안전 1개, 품질 1개) - 2025-05-29 확인사항 : 6월 이내 설치 예정
| 2 | Yard 크레인, 고정장치 적용 |  | 안경희 (생산팀)
| 3 | 전열기구 담당인원 업데이트 (엑셀 파일) |  | 하주현
5월 | 1 | 지게자 면허증 갱신 절차 확인 |  | 안현기 | - 대상 : 취득 후 5년 이상 - 교육 방식 : 온라인 or 오프라인 - 교육 일정 : 주말만 가능
| 2 | 장마철 대비 공장 등 건물 상태 확인 |  | 김권호 | - 예상 장마철 일자 : 6월 중순 ~ 7월 중순 - 대상 : 사무동, 공장동 천장, 누수관 등
| 3 | 하주현 선임 출산/육아휴직 대비 안전담당자격 인수인계 |  | 하주현 | - 5월 30일까지 안현기 대리에게 인수
| 4 | 파상풍 주사 2차 접종 |  | 안현기 | - 대상자 : 신규입사인원 (AMT, 생산팀, 품질팀), 기타 희망자

## 안전담당인원
안전담당인원
이름 |  | 담당
오규일 | 대표이사 | 안전관리총괄책임자
김권호 | 부사장
안경희 | 공장장 | 안전관리책임자
김두수 | 그룹장 | 안전관리감독자
임영규 | 그룹장 | 소방안전관리자
안현기 | 사원 | 안전관리자
노종수 | 대리 | 소화기 점검 담당자 사내 보안 담당자 KGS 안전관리규정(용기 특정 설비용) 체크시트
박창원 | 대리 | 소방 안전 담당 (담당 인원 교체 예정) 전기 안전 담당
하주현 | 선임 | 안전보건관리담당 안전회의 주관자

## 월간회의록_서류보관용
안전회의록 |  |  |  |  | 결 재 | 담 당 |  | 검 토 |  | 대표이사
회 의 일 시 | 2025.9.26 (금) 오전 9시 00분
회 의 장 소 | 공장동 1층 대회의실
작 성 자 | 하주현 선임
회 의 내 용 |  | 진행 안건 확인 | [5 empty] | 완료 여부
9월 신규 안전 사항
| 1. | 지게차 안전교육 일정 재확인(10월 14일 전후)
| 2. | 고소작업대 점검에 대한 보고
| 3. | 관리감독자 스티커 제작 건
| 4. | 공장동 계단 안전표시 제작 건
참 석 자 | 직 책 |  | 서 명 | 참 석 자 |  |  | 직 책 |  | 서 명
오규일 | 대표 |  |  | 임영규 |  |  | 그룹장
안경희 | 공장장 |  |  | 박창원 |  |  | 대리
김두수 | 그룹장 |  |  | 안현기 |  |  | 대리
안경희 | 공장장 |  |  | 하주현 |  |  | 선임
김두수 | 그룹장 |  |  | 안현기 |  |  | 사원
임영규 | 그룹장
박창원 | 대리

## 정기 점검 사항
정기점검 사항
No. | 정기점검 사항 | 주기 | 25년 5월 확인사항 | 담당자
1 | 소화기 안전 점검 (한달에 한번) | 1회 / 1개월 | 5월 확인완료 | 신상균
2 | 소방 관련 센서 점검 | 1회 / 1년 |  | 임영규
3 | 오폐수 1주일에 1번씩 확인 | 1회 / 1주 3회 / 매달 | 확인 완료 | 정석호
4 | 전기 관련 (Panel) 전기 점검 (외주 점검) | 1회 / 1개월 | 확인 완료 | 박창원
5 | 전기 관련 (Panel) 전기 점검 | 1회 / 3년 | 점검 완료 25년도 6월 이내 예정 | 박창원
6 | 건강검진 | 1회 / 1년 | 22년도 확인 완료 23년도 확인 완료 24년도 확인 완료 25년 진행 예정 | 하주현
7 | 인터넷 교육 | 1회 / 년 | 25년 진행 예정 | 하주현
8 | 5, 20, 50 ton 호이스트 정기 점검 | 1회 / 2년 | 22년 6월 완료 24년 6월 완료 26년 진행 예정 | 안경희
9 | SUS작업장 호이스트 정기 점검 (23년도 신규설치) | 1회 / 2년 | 23년도 완료 25년 진행 예정 | 안경희
10 | 작업 환경 측정 (Vendor) | 1회 / 6개월 | 21년 2회 점검 완료 22년 2회 점검 완료 23년 상반기 점검 완료 (6월 13일 완료) 23년 하반기 점검 완료 (12월 15일 완료) 24년 상반기 점검 완료 (6월 17일 완료) 24년 하반기 점검 완료 25년 상반기 점검 예정 | 박창원
11 | 위험성 평가 (자체 점검) | 1회 / 1년 | 24년 3월 완료 25년 진행 예정 | 안현기
12 | 위험성 평가 사업주 교육 | 1회 / 3년 | 22년도 완료 23년도 완료 (재인증 건) | 오규일
13 | 위험성 평가 개선 대책 수립 | 1회 / 1년 | 25년 진행 예정 | 안경희
14 | 안전관리책임자 교육 | 1회 / 2년 | 22년도 완료 24년 12월 완료 | 안경희
15 | 안전관리감독자 교육 | 1회 / 1년 | 23년도는 위험성 평가 교육으로 대체 24년 12월 완료 25년 진행 예정 | 김두수
16 | 안전관리자 양성 교육 | 1회 / 2년 | 24년 9월 완료 26년 진행 예정 | 안현기
17 | 안전보건관리담당자 교육 | 1회 / 2년 | 22년 6월 보수교육 완료 24년 7월 17일 보수 교육 완료 26년 진행 에정 | 하주현
18 | 소방안전관리자 | 1회 / 2년 | 22년 6월 이수 완료 22년 7월 1일, 소방서 선임 완료 24년도 5월 완료 26년 진행 예정 | 임영규
19 | 용기특정설비 제조시설 및 검사기관 | 1회 / 4년 | 24년 11월 보수 교육 완료 28년 진행 예정 | 하주현
20 | 사내 보안 (SK) | 상시 | - | 안경희
21 | 중대재해법 | 상시 | 진행 중 | 안경희
22 | 공장 사용 압축기 부대시설 산업안전 검사 - 검사 항목 : Air Tank, 흡착식 드라이어 | 1회 / 2년 | 23년도 완료 25년 진행 예정 | 신상균
23 | 방역 | 10회 / 1년 | 매월 (4~10월) 진행 예정 | 안경희
완료
확인 필요

## 전열기구 담당인원
전열기구 담당인원
공장동 담당자 |  |  | (품질팀, 구매팀, 생산지원팀)
장소 |  | 품명 | 담당자
사무실 |  | 보일러 | 김지훈
에어컨
여자 화장실 |  | 히터 | 송보민 (배민지)
남자 화장실 |  | 히터 | 김지훈
소방 펌프실 |  | 히터 | 김지훈
사무동 1 담당자 |  |  | (경영지원팀, 영업팀, AMT)
장소 |  | 품명 | 담당자
3층 | 남자화장실 | 히터 | 송유현
| 사무실 | 보일러 | 이예린
에어컨
2층 | 남자화장실 | 히터 | 송유현
| 사무실 | 보일러 | 송유현
에어컨
1층 | 남자화장실 | 히터 | 송유현
| 여자화장실 | 히터 | 문소희
| 계단 밑 창고 | 히터 | 문소희
| 대회의실 | 보일러 | 문소희
사무동 2 담당자 |  |  | (엔지니어링팀)
장소 |  | 품명 | 담당자
사무실 |  | 보일러 | 김재율
에어컨
여자화장실 |  | 히터 | 서현서
남자화장실 |  | 히터 | 김재율
NOTE
* 개인 전열기는 사용 불가합니다.
* 각 담당자분들께서는 출/퇴근 시 담당전열기구 상태 확인 바랍니다.